## 响应文件格式如下：

2025年夏季检维修项目勘察设计服务

响应文件

投标人：                            （盖单位章）

2025 年       月     日

目录

一、投标报价表

二、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

三、企业营业执照

四、建设行政主管部门颁发的【工程设计综合甲级】或者【工程设计市政行业乙级】（含）以上或者【工程设计市政行业热力工程专业乙级】（含）以上资质

五、拟派项目负责人注册公共设备工程师（动力）同时具备高级工程师职称

六、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

七、信誉要求

八、投标人认为有利于本项目投标的其他资料

一、投标报价表

| 项目名称 | 合计总价（元） | 不含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年夏季检维修项目勘察设计服务 |  |  |  |
| 说明 | 1、报价应包含完成本项目所需的技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用） |  |  |

说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）。

2.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：

日  期：      年      月      日

| 项目名称：2025年桥靠分公司夏季检维修-巨海酒店站内增设机组及配套电控设备设计项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检维修项目 | 项目使用物资明细 |  |  |  | 项目计划资金（万元） |  |  | 检维修原因 | 施工工艺描述 | 备注 |
|  |  | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 物资费 | 施工费 | 合计 |  |  |  |
| 1 | 巨海酒店站内增设机组及配套电控设备 | 新装风机机组（配套电仪设备、机组相应管材管件阀门及站内各管路相连辅材） | 低区风机机组4MW | 1 | 套 | 100 | 30.00 | 130.00 | 新建换热站 | 1、施工机具、材料拉运； 2、根据机组尺寸制作基础，排水沟（做防水）； 3、机组及配套设施材料倒运至地下一层； 4、新机组找平安装固定新机组及配套阀门和连接； 5、根据机组的尺寸断管补管、接管、安装除污器、阀门及辅材安装、根选取合适位置焊接丝头安装温度压力表接线调试； 5、站内管道管材连接、阀门安装、管道除锈刷漆； 6、测点采集连接PLC、PLC柜安装调试； 7、机组调试； 8、打压试验、保压后管道除锈刷漆、制作保温； 9、清理施工现场、垃圾外运及材料退库； 10、乙方报价包括施工所需机具、施工安全等一切措施费 | 需设计 |
|  |  | 新装地暖（配套电仪设备、机组相应管材管件阀门及站内各管路相连辅材） | 高区地暖（风机）机组1MW | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | GGD低压配电柜 | GGD，W×D×H800×600×2200，含进线柜、电容柜、出线柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气工艺系统点位布线设备安装连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PLC柜 | 双系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |
| 工程费预计 |  |  |  |  |  | 100.00 | 30.00 | 130.00 |  |  |  |
| 设计要求 |  |  | 1、按规定的内容及国家规定和部规定的质量要求、设计深度，及时提交设计文件（包含设计图纸和概算）； 2、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行设计交底，阶段性验收，解决施工过程中有关设计的问题,参加运行考核及竣工验收； 3、设计规定范围内的设计修改由乙方负责。 4、乙方保证按上述设计要求中的所有设计内容在约定时间前设计完成，设计人所设计图纸保证通过相关业务主管部门的审核。 5、自甲方提供完整的有关本次工程的相关资料之日起，10个工作日内完成设计文件，并向甲方提供纸质施工图设计文件6套，电子版1套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |